|  | Znak sprawy: NZP/59/2025 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 29.10.2025

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zapytanie ofertowe dotyczy:  Wykonanie okresowych przeglądów i badań instalacji elektrycznych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje prace pomiarowe instalacji:

- Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych.

- Pomiary rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych.

- Pomiary rezystancji izolacji obwodów sterowniczych.

- Pomiary uziemień.

- Pomiary instalacji odgromowych.

- Pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia.

- Pomiary wyłączników różnicowo prądowych.

- Badanie głównych wyłączników prądu (w tym ppoż)

- Badanie  rezystancji izolacji elektronarzędzi i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

w obiektach  użytkowanych przez Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A., a zlokalizowanych w :

•	Szczawnie Zdrój

•	Jedlinie Zdrój

Z przeprowadzonych prac pomiarowych Zleceniobiorca sporządzi protokoły w 2 egz. dla

każdego obiektu i urządzenia.

- Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykaz obiektów:

Szczawno Zdrój

- Dom Zdrojowy

- Sanatorium „Anka”

- Sanatorium „Dąbrówka” wraz z kioskiem „Mufinka”

- Sanatorium „Mieszko”

- Sanatorium „Młynarz”

- Sanatorium „Korona Piastowska”

- Sanatorium „Cis”

- Sanatorium „Pionier”

- Pijalnia Wód Mineralnych

- Pawilon handlowy ( obok pijalni )

- Hala Spacerowa ( wraz z pomieszczeniami dzierżawców)

- Rozlewnia Wód Mineralnych wraz z budynkiem warsztatowym

- Budynek pralni wraz z kotłownią

Jedlina Zdrój

- Dom Zdrojowy

- Sanatorium „Teresa”

- Sanatorium „Warszawianka”

- Sanatorium „Halina”

- Pijalnia wód mineralnych

- Budynek stołówki

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Ireneusza Grzybowskiego w formie pisemnej bądź za pośrednictwem e-mail na adres: mfajek@szczawno-jedlina.pl do dnia poprzedzającego składanie ofert.  O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani e-mailem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na okres 1,2 lub 3 roczny, z zachowaniem cen ofertowych.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

- Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wzór oświadczenia załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego

- Oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. Wzór oświadczenia załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

- Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi 
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i wzorze umowy.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Spółki.

  - Ofertę można przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dostarczyć oryginał oferty pocztą zwykłą (kurierską).

  - Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. 
W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 03.11.2025r do godz. 15:00  Ofertę należy przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie oryginał oferty pocztą zwykłą (kurierską), chyba, że oferta będzie podpisana elektronicznie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę upoważnioną.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:

- Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawierający cenę netto i brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego

- Oświadczenia (załącznik nr  3 i 4 do Zapytania ofertowego Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

X. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Marek Fajek      -              		kom. 572729876 – sprawy formalne

Ireneusz Grzybowski     – 		kom. 693864663 – sprawy merytoryczne

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz oferty oraz formularz asortymentowo-cenowy

2) wzór umowy

3) oświadczenia

4) informacja RODO

5) wykaz budynków

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

……………………………….

Akceptacja Zamawiającego