|  | Znak sprawy: NZP/20/2025 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 16.04.2025r.

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe dotyczy:  Renowacja parkietu w Domu Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Cyklinowanie posadzki drewnianych ( parkiet ) – dwa pomieszczenia o wym. 5,5x2,7m

- Wymiana uszkodzonych elementów

- Szpachlowanie

- Trzykrotne lakierowanie

- Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia lub całość zamówienia w danej części.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Uwaga : prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

Termin wykonania prac: gabinet zabiegowy : 26 – 29.05.2025, gabinet lekarski   30.05.2025 – 02.06.2025r

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

Zapewnienie wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Posiadanie doświadczenia w w/w zakresie oraz prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Spółki.

  - Ofertę należy przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał na wezwanie zamawiającego, jeśli zajdzie taka potrzeba, chyba, że oferta zostanie podpisana elektronicznie).

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 24.04.2025  do godz. 1200

pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

X. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Marek Fajek      -              kom. 572729876

XI. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty, 2) wzór umowy, 3) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego