## Arkusz1
Protokół przeglądu technicznego-okresowego
Wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i PN-EN 60601-1, 62353
I. Dotyczy: | nazwa aparatu/urządzenia ... …………..……………………………………………………
model …………………………... typ ……………….. producent …...……….….…….…
nr seryjny lub inwentarzowy ……..………………..……... rok produkcji ….….……
II. Czynności przeglądowe:
Zakres | Kontrola | Opis stanu technicznego
czynności |  | ocena aktualnego stanu technicznego podzespołów
1. Sprawdzenie | Stan obudowy i komplet.
urządzenia pod wzgl. | Połaczenia mechaniczne
mechanicznym | Stan mechanizmów
i bezpieczenstwa. | Blokady i ograniczniki
2. Sprawdzenie | Zasilanie sieciowe
urządzenia pod wzgl. | Zasilanie bateryjne
elektrycznym | Panel sterowania
i elektronicznym | Elementy sygnalizacji
oraz ochrony przed | Zerowanie lub uziemienie
porażeniem. | Stan izolacji i bezpieczniki
3. Parametry pracy | Parametry pracy
i ocena elementów | Pozostałe elementy
eksploatacyjnych | eksploatacyjne
III. Dodatkowe czynności przeglądowe:
Zakres | Wykonane | Opis szczegółowy wykonanych czynności
czynności
1. Konserwacyjne. | Czyszczenie
Smarowanie
2. Regulacyjne. | Regulacja
Kalibracja
IV. Ocena końcowa:
Na podstawie wykonanych czynności przeglądowych wymienionych w pkt. II i III ocenia
się że badany aparat (urządzenie), nadaje się do dalszej eksploatacji*)
nie nadaje się z uwagi na*) ……………..………..…........………..……...…………………
V. Orzeczenie o braku możliwości naprawy:
Naprawa urządzenia jest nieopłacalna ze względu na wysoki koszt naprawy*)
niemożliwa do wykonania z uwagi na brak istotnych części zamiennych*)
VI. Okres ważności orzeczenia: |  | ………………………………………………….
………………...……….….. |  | ……………………………………………………
Miejscowość, data |  | Podmiot wykonujący przegląd
*) niewłaściwe skreślić