|  | Znak sprawy: NZP/29/2025 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 13.05.2025r.

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe dotyczy:  Budowa wiaty na odpady komunalne dla Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju przy ul. Kolejowej 14.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia – szczególne wymagania:

- Wiatę na odpady komunalne należy wykonać zgodnie z wydaną decyzją DZWK, załączonym programem podejmowania innych działań przy zabytku oraz rysunkiem technicznym.

- Wiata składa się z trzech ścian o konstrukcji drewnianej  - drewno sosna lub meranti impregnowane ciśnieniowo przeciw  grzybom i owadom oraz p.poż.

- Całość konstrukcji malowana  trzykrotnie lazurą w kolorze bezbarwnym

- Posadzka wewnątrz wiaty – kostka granitowa łupana 10x10cm ograniczona z czterech stron obrzeżem granitowym

- Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

- Wiatę należy wykonać zgodnie z dokumentami dot. zamówienia (załącznik nr 3)

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 2 miesięcy od podpisania umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

Zapewnienie wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Posiadanie doświadczenia w w/w zakresie oraz prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Spółki.

  - Ofertę należy przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał na wezwanie zamawiającego, jeśli zajdzie taka potrzeba, chyba, że oferta zostanie podpisana elektronicznie).

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 19.05.2025  do godz. 1200

pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

X. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Marek Fajek      -              	kom. 572729876 – sprawy formalne

Ireneusz Grzybowski – 		kom. 693864663 – sprawy merytoryczne

XI. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty, 2) wzór umowy, 3) informacja RODO 4) dokumenty dot. postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego