Zapytanie ofertowe

o wartości poniżej 130 000 zł

SPRAWA NZP/33/2025

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.  Zapytanie ofertowe  dotyczy:

Dostawy sprzętu medycznego –  zestawu do prób wysiłkowych do Wielospecjalistycznego Szpitala Uzdrowiskowego „Teresa” w Jedlinie- Zdroju - plac Zdrojowy 9, 58-330 Jedlina-Zdrój transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – MINIMALNE, DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagania minimalne:

BIEŻNIA:

Wymiary użyteczne pasa biegowego min 1400 x 500 mm

Współpraca / kompatybilność z systemem w stanowisku diagnostycznym.

Kąt pochylenia min. 0-25% regulowany

Prędkość taśmy min 0-20 km/h ze zmianą szybkości co 0,1 km

poręcze

Waga pacjenta max – min 180 kg

Sterowanie za pomocą komputera

Awaryjne zatrzymanie przyciskiem – min 2 szt.

Klucz zabezpieczający

STANOWISKO (stacja)  DIAGNOSTYCZNE:

stanowisko diagnostyczne z oprogramowaniem, umożliwiające wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych. Pozwalające na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. Współpracuje z zaoferowaną bieżnią (kompatybilność)

funkcje: detekcja arytmii i analizy, ST/HR, spoczynkowe EKG

klucz zabezpieczający

Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, zdatne do użytku bez dodatkowych zakupów (okablowanie, instrukcje, paczkę elektrod jednorazowych itp.)

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. -lub w terminie umówionym z Zamawiającym i za zgodą Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia pisemnego zamówienia zamiast umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, obejmującej dostawę asortymentu lub w innej formie za zgodą Zamawiającego.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wskazanie przez Wykonawcę adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3. dołączenie kart katalogowych zawierających parametry sprzętu , nazwę i model. Oraz dowód potwierdzający że wyrób jest sprzętem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze należy dostarczyć do siedziby Spółki.

2. Oferta powinna być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert-90% cena.

- Dodatkowe punkty za system monitorowania pracy serca na bieżąco (wbudowany moduł EKG 12, lub dodatkowy dedykowany podłączany zewnętrzny aparat EKG 12 z przesyłem danych do stacji diagnostycznej w trakcie prób – tak:10pkt – brak: 0 pkt.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 25.06.2025 r. do godz. 12:00

pocztą elektroniczną na adres e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty na wezwanie Zamawiającego – jeśli zamawiający będzie tego wymagał, chyba, że dokumenty zostaną podpisane elektronicznie podpisem elektronicznym lub zgodnie z pzp.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:

- Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Osoba odpowiedzialna formalnie – Marek Fajek tel. 572 729 876

Zapytania prosimy kierować na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego