|  | Znak sprawy: NZP/64/2025 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 08.12.2025

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zapytanie ofertowe dotyczy:

- Usługa konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych przewidzianych w „Instrukcji konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych z częstotliwością – 1 raz w miesiącu.

- Pomiarów elektrycznych: stanu izolacji skuteczności zerowania – 1 raz w roku

- Napraw i remontów mieszczących się w zakresie czynności określonych w pkt. 1) i 2)

- Świadczenie „pogotowia dźwigowego” przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu w wybranych dźwigach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Bieżącą konserwację urządzeń dźwigowych

- Przeglądy urządzeń dźwigowych

- Pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych

- Pogotowie dźwigowe dla dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i kuchennych

- Dokonywanie napraw urządzeń na zlecenie Zamawiającego

- Wykonanie badań i określenie resursów dźwigów na zlecenie Zamawiającego

- Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

- W trakcie wykonywania usługi część dźwigów/obiektów może być czasowo wyłączona z użytkowania. Płatności obejmują tylko faktycznie dokonane przeglądy itp.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonywanie bieżącej konserwacji w celu utrzymania urządzeń dźwigowych w pełnej sprawności technicznej

Świadczenie usług pogotowia dźwigowego dla dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i kuchennych – czas reakcji – 60 minut od telefonicznego zgłoszenia, w przypadku uwięzienia pacjentów – 15min.

Wykaz dźwigów osobowych i towarowych Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

- Dźwigi szpitalne:

a) Dźwig szpitalny Q —1000 kg , nr rej. 3126000220 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój — hol (w tym pogotowie dźwigowe)

b) Dźwig szpitalny Q —500 kg Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój — korytarze (pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy elektryczny Q — 1000 kg , nr rej.3126000978 Zakład Przyrodoleczniczy Szczawno-Zdrój  (obiekt wyłączony z użytkowania- usługa zależna od eksploatacji)

- Dźwig towarowy Q — 300 kg 2 przystanki nr rej.312600065 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój— kuchnia (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 2 przystanki nr rej.3126000654 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój — kuchnia (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 2 przystanki nr rej.3126000655 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój — kuchnia (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 5 przystanków nr rej.3126000693 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój — kuchnia (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 5 przystanków nr rej.3126000694 Sanatorium „Dom Zdrojowy” Szczawno-Zdrój	kuchnia (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy hydrauliczny Q- 630 kg nr rej.3126000575 Sanatorium „Pionier” Szczawno-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig (platforma) osobowy hydrauliczny Q — 300 kg nr rej. 8126000625, Sanatorium „Anka” Szczawno-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy Q-1875 kg ,4 przystanki nr rej .N3126001465, Sanatorium „Teresa" Jedlina- Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy Q-800 kg , 8 przystanków nr rej. N 3126001518. Sanatorium „Dom Zdrojowy” Jedlina-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy Q-630 kg , 3 przystanki nr rej. N 3126001590, Sanatorium „Młynarz” Szczawno-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Dźwig osobowy Q-630kg, 4 przystanki, nr rej.N 3126001783 Sanatorium „Korona Piastowska” Szczawno-Zdrój

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 2 przystanki nr rej.3126000919 Punkt Żywienia Jedlina-Zdrój (obiekt wyłączony z użytkowania)

- Dźwig towarowy Q — 100 kg 2 przystanki nr rej. 3126000920 Punkt Żywienia Jedlina-Zdrój (obiekt wyłączony z użytkowania)

- Dźwig (platforma)osobowy hydrauliczny Q- 400 kg 4 przystanki Nr rej.N 3026000379, sanatorium CIS Szczawno-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe )

- Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych -platforma podnosząca z napędem mechanicznym typ X3 ,udźwig 250kg Nr rej.N3026000399 Dom Zdrojowy Szczawno-Zdrój

- Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych nr rej.N3026000449 Mieszko Szczawno-Zdrój

- Dźwig osobowy hydrauliczny Q- 525kg , 4 przystanki ,nr rej. N3126002167 , Mieszko Szczawno-Zdrój (w tym pogotowie dźwigowe)

- Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych typ DELTA. Nr. N 3026000688 Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdrój

WARUNKI KONSERWACJI

- Bieżąca konserwacja dźwigu ma być prowadzona zgodnie z przepisami UDT i instrukcją eksploatacji dźwigu, nie rzadziej niż co 30 dni, potwierdzona przez konserwatora w książce dźwigu i przedstawieniem Zamawiającemu protokołu z miesięcznej konserwacji.

- Konserwator ma obowiązek uczestniczyć w okresowych badaniach dźwigów przeprowadzanych przez UDT.

- Cena za konserwację dźwigów przysługuje w 100% jeżeli sprawna i bezpieczna eksploatacja przebiega w ciągu wszystkich dni miesiąca. Za każdy dzień postoju dźwigu cenę należy pomniejszyć o 1/30 pod warunkiem, że konserwator został powiadomiony przez użytkownika o awarii dźwigu (za dzień liczy się przestój nie mniej niż 12 godzin dziennych)

- Konserwator winien utrzymać dźwig w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

- Zgłoszenia uszkodzeń (awarii) będą usuwane w ciągu najbliższych 8 godzin przy konserwacji zwykłej lub w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia przy pogotowiu dźwigowym.

- Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod wskazane nr telefonu.

- W zakres konserwacji wchodzi koszt drobnych materiałów m.in. takich jak: smary, styki w aparaturze stycznikowej, sprężynki w kasetach, żarówki sygnalizacji i oświetlenia kabiny oraz szybu, bezpieczniki, śruby i podkładki, rolki gumowe, nafta, benzyna ekstrakcyjna, czyściwo, zawleczki, dzwonki i instrukcje obsługi.

- W zakres konserwacji nie wchodzą następujące prace: wynikłe ze złej eksploatacji (obsługi), naturalne zużycie elementów dźwigu i ich podzespołów, dewastacje, remonty, modernizacje oraz wymiana kabin, drzwi szybowe i kabinowe, liny nośne, linka ogranicznika, ogranicznik prędkości, koło cierne, koło zdawcze, ślimak, ślimacznica, silnik, wciągarka, tablica sterowa i siłowa, instalacja sterowa, kabel zwisu (sterowniczy), prowadnice oraz prace budowlane (murarskie, malarskie).

- Pomiary ochronne dźwigów Wykonawca konserwacji wykona raz w roku. Usługa wykonania pomiarów zostanie uwzględniona w cenie przeglądów miesięcznych.

- Resursy - Usługa wykonania resursów zostanie uwzględniona w cenie przeglądów miesięcznych.

- Materiały potrzebne do bieżącej konserwacji dostarczy Wykonawca konserwacji wg potrzeb. Zamawiający ponosi koszty wyłącznie za usługę.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  12 miesięcy od podpisania umowy

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

- Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Wykaz min. 1 usługi rodzajowo podobnej, którą Wykonawca świadczył w okresie ostatnich 3 lat.

- Pełnomocnictwo- jeśli jest wymagane.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy dostarczyć do siedziby Spółki.

  - Ofertę można przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres: mfajek@szczawno-jedlina.pl, przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie oryginał oferty do siedziby Zamawiającego.

  - Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 11.12.2025. do godz. 10:00

pocztą elektroniczną na adres: mfajek@szczawno-jedlina.pl, przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie oryginał oferty (jeśli Zamawiający uzna to za potrzebne) do siedziby Zamawiającego, chyba że oferta będzie podpisana podpisem elektronicznym.

Oferta winna zawierać:

      - Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

      - Kopie dokumentów, o których mowa w części V niniejszego Zapytania ofertowego

      - Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

X. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Marek Fajek – sprawy proceduralne  -  mfajek@szczawno-jedlina.pl tel. 572729876

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1)   Formularz oferty

2)   wzór umowy

- informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego