Zapytanie ofertowe

o wartości poniżej 130 000 zł

SPRAWA NZP/69/2025

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.  Zapytanie ofertowe  dotyczy:

Dostawy sprzętu medycznego –  aparatu do krioterapii i aparatu do inhalacji do Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 14, kod pocztowy: 58-310, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – MINIMALNE, DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagania minimalne:

- Aparat do krioterapii:

-osiągana temperatura zabiegowa poniżej -30 st. C

-wymienne dysze o różnej średnicy – 3 szt. (średnica5,10,15 mm)

-regulacja siły nadmuchu zimnego powietrza- skala 9 stopniowa

-szklana półka nad aparatem do przechowywania akcesoriów

-specjalne ramię z uchwytem do węża do prowadzenia zabiegów bezobsługowo

-wyświetlacz LCD

-pobór mocy max 1 kW

- Aparat do inhalacji:

-inhalator ultradźwiękowy

-średnica cząstek(średnia) MMAD: 1,8 μm ± 0,2 μm

-wydajność aerozolu: 0 ÷ 4 ml / min

-wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l / min

-częstotliwość pracy: 2,7± 0,1 MHz

-programowanie czasu inhalacji: 1÷ 99 min

-ciężar do 7 kg

Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, zdatne do użytku bez dodatkowych zakupów (okablowanie, instrukcje, paczkę elektrod jednorazowych itp.)

Wykonawca zapewnia szkolenie (bez dodatkowych kosztów) z obsługi aparatu do krioterapii, jeśli Zamawiający zauważy taką potrzebę.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. -lub w terminie umówionym z Zamawiającym i za zgodą Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia pisemnego zamówienia zamiast umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, obejmującej dostawę asortymentu lub w innej formie za zgodą Zamawiającego.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wskazanie przez Wykonawcę adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3. dołączenie kart katalogowych zawierających parametry sprzętu , nazwę i model. Oraz dowód potwierdzający że wyrób jest sprzętem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze należy dostarczyć do siedziby Spółki.

2. Oferta powinna być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert-90% cena.

- Dodatkowe punkty za system monitorowania pracy serca na bieżąco (wbudowany moduł EKG 12, lub dodatkowy dedykowany podłączany zewnętrzny aparat EKG 12 z przesyłem danych do stacji diagnostycznej w trakcie prób – tak:10pkt – brak: 0 pkt.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 08.12.2025 r. do godz. 12:00

pocztą elektroniczną na adres e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty na wezwanie Zamawiającego – jeśli zamawiający będzie tego wymagał, chyba, że dokumenty zostaną podpisane elektronicznie podpisem elektronicznym lub zgodnie z pzp.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:

- Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Osoba odpowiedzialna formalnie – Marek Fajek tel. 572 729 876

Zapytania prosimy kierować na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego